Andre Abel Augusto


"CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE REDES ELÉTRICAS UTILIZANDO

METAHEURÍSTICAS"

Erros de parâmetros têm diversas causas, como modelagem imprecisa da rede,
estimativas pobres de comprimentos de linha, dados incorretamente
fornecidos por fabricantes, alterações no projeto não atualizadas nos
bancos de dados e condições de ambiente.

A ocorrência de tais erros corrompe os resultados das análises que os
empregam, levando a suspeições sobre dados corretos e perda de
confiabilidade de operadores e planejadores nas ferramentas. Em geral, os
parâmetros da rede não passam por nenhum processo e validação,
dificultando a detecção de tais erros.

A Estimação de Estado fornece meios para identificação e correção de erros
de parâmetros. Diversas metodologias têm sido propostas para a estimação
de parâmetros empregando a Estimação de Estado. A maioria das técnicas
propostas empregam métodos de otimização clássicos, que apresentam
problemas para níveis baixos de redundância do sistema de medição.

Este Dissertação propõe uma metodologia off-line de estimação de
parâmetros que emprega metaheurísticas. Na metodologia proposta, a
estimação de parâmetros ocorre separadamente da estimação de estado, sendo
esta usada de forma acessória. Diferentes modelagens foram desenvolvidas e
algoritmos para estimação de parâmetros foram propostos.

As metaheurísticas Algoritmos Genéticos e Recozimento Simulado são
investigadas neste trabalho. A metodologia considera ainda erros de
parâmetros em derivação e avalia o emprego de múltiplos instantes de
medição na estimação dos parâmetros. Testes com sistema IEEE 14 barras
foram realizados para ilustrar a metodologia proposta.

Palavras-chave: Estimação de Parâmetros, Otimização, Metaheurísticas