Metodologia com base em Algoritmos Genéticos para Análise de Solicitações de Desligamentos em Redes Elétricas

Em um sistema de potência interligado sobre o qual atuam diversos agentes responsáveis pela manutenção de equipamentos, cabe à coordenação da operação efetuar a análise e o agendamento de solicitações de desligamentos de elementos da rede elétrica. Em sistemas interligados, tal como no Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro, o desligamento de uma linha de transmissão, ainda que programado, altera suas condições operativas. Por exemplo, no caso de desligamentos simultâneos, limites operacionais de alguns equipamentos podem ser violados severamente, inviabilizando o atendimento às solicitações recebidas. Além disso, prioridades devem ser atribuídas aos pedidos de desligamentos, de modo a considerar os diversos níveis de urgência associados a cada tipo de intervenção no sistema. Assim sendo, para o responsável pela programação de desligamentos, a busca de uma solução que atenda aos solicitantes, observados diversos requisitos operativos, se constitui em um problema de otimização combinatória complexo, com inúmeras soluções. Tal característica torna atraente a aplicação de meta-heurísticas. Esta Dissertação introduz uma metodologia eficiente, com base em Algoritmos Genéticos, para a solução do problema de avaliação de solicitações de desligamentos de elementos de redes elétricas interligadas, sujeitas a restrições operativas. Resultados de testes utilizando sistema do IEEE são apresentados e discutidos.

Palavras-chave: 	Operação de sistemas de energia elétrica;

Programação de desligamentos;

Algoritmos Genéticos.