# RESUMO

A utilização plena de unidades de medição fasorial (UMFs) em um sistema elétrico envolve interessantes aspectos, decorrentes principalmente: (i) do elevado número de dispositivos de medição; (ii) do grande volume de dados a ser tratado; (iii) da confiabilidade do sistema de comunicação de dados a longas distâncias; (iv) da oferta de diferentes fabricantes de UMFs; (v) da necessidade de atendimento a aplicações que estabelecem diferentes requisitos. A função Estimação de Estado (EE) se constitui em um dos aplicativos básicos de Sistemas de Gerenciamento de Energia (SGEs). Usualmente atuando no processamento e consequente depuração de telemedidas (e.g., magnitudes de tensões, fluxos e injeções de potência ativa/reativa fornecidas por unidades terminais remotas - UTRs), a EE leva em conta as exatidões inerentes e eventuais erros de qualquer processo de medição, de forma a que o estado operativo mais provável do sistema seja obtido. Diversos tópicos relacionados à EE têm sido intensamente estudados com o objetivo de melhorar a confiabilidade dos resultados do processo de estimação. Recentemente, o uso de medição sincronizada de fasores tem sido apontado como importante complemento à medição realizada por UTRs para fins de EE. Esta Dissertação volta-se para a apresentação de vantagens e expectativas de aplicação prática de UMFs na EE de sistemas de energia elétrica, no que diz respeito a: aperfeiçoamento do processo de obtenção do estado; integração das medidas fasoriais sincronizadas; alteração da referência angular do processo de estimação; tratamento de medidas portadoras de erros grosseiros; redução da criticalidade do conjunto de medição. Considerando que o problema da EE é de natureza local, sem perda de generalidade, estudos foram realizados com sistemas de porte reduzido, vistos como uma parte de um sistema de maior dimensão. Assim, resultados de simulações com o sistema IEEE14_barras (considerado na literatura especializada como referência para estudos de EE) foram obtidos, de modo a evidenciar numericamente os diversos aspectos da utilização de UMFs na EE trazidos à luz no presente trabalho.

Aluno: Marcio Andre Ribeiro Guimaraens

Matricula: M048.208.014

Título:"CONJUNÇÃO DE MEDIDAS CONVENCIONAIS E FASORIAIS PARA PROCESSAMENTO

DE ERROS GROSSEIROS NA ESTIMAÇÃO DE ESTADO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA"