A sociedade é cada vez mais dependente de grandes centros de processamento de dados

(CPDs). Sistemas de busca, sistemas de comércio eletrônico e computação em nuvem são

exemplos de aplicações que necessitam de grandes CPDs. Um dos grandes desafios da

Computação Verde é conciliar a demanda computacional desses centros com a necessidade

de reduzir o seu custo de operação e o impacto ambiental causado pelo seu alto consumo

de energia. Entre os principais responsáveis por esse consumo está o sistema de arrefecimento

dessas instalações. Nesse contexto, propõe-se um sistema de monitoramento

termoenergético para CPDs através de uma rede de sensores sem fio (RSSF) distribuída

pela instalação. O sistema proposto deve ser capaz de exibir e prover para terceiros, em

tempo real, os dados térmicos do CPD. A proposta aqui apresentada foi validada através

de experimentos em um cluster real para avaliação de sua eficiência.